洛阳职业技术学院电商物流学院机房搬迁项目采购需求

| 序号 | 产品名称 | 设备描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 产品类型:六类非屏蔽 4 对 8 芯双绞线，CAT6 UTP，带宽250MHz，支持千兆以太网传输性能，符合IS0/IEC-11801、ANSI/TIA-568.2-D、YD/T1019标准。 导体:实心无氧铜导体,99.99%无氧铜。 结构:非屏蔽 UTP，内部带十字骨架隔离，隔离四对线，减少线对间串扰，提升传输性能。 包装：305 米 / 箱，整箱无接头； | 箱 | 42 |  |
| 2 | 水晶头 | 国标六类水晶头 | 盒 | 12 |  |
| 3 | 理线架 | 国标网络理线架，SPCC冷轧钢板1.0/1.2mm。 | 个 | 15 |  |
| 4 | 电源线1 | 主电源线，国标RVV3*4²铜芯线缆 | 米 | 1200 |  |
| 5 | 电源线2 | 分支电源线，国标RVV3*2.5²铜芯线缆 | 米 | 400 |  |
| 6 | 电源线3 | 分支电源线，国标RVV3*1.0²铜芯线缆 | 米 | 900 |  |
| 7 | 电源线4 | RVV4*0.5²铜芯线缆，幕布控制线缆 | 米 | 100 |  |
| 8 | 电源线5 | 主电源线，BV4²铜芯线缆 | 米 | 900 |  |
| 9 | 音响线 | 2*100芯无氧铜音箱喇叭线 100米/盘 | 盘 | 2 |  |
| 10 | 桥架1 | 金属桥架，100mm*50mm桥架材料费 | 米 | 180 |  |
| 11 | 桥架2 | 金属桥架，50mm*50mm桥架材料费 | 米 | 300 |  |
| 12 | PVC线槽1 | 50mm*20mmPVC线槽 | 米 | 100 |  |
| 13 | PVC线槽2 | 60mm*40mmPVC线槽 | 米 | 100 |  |
| 14 | 不锈钢地槽 | 地面布线使用，定制不锈钢地槽，地面根据现场使用定制宽窄 | 根 | 20 |  |
| 15 | 排插1 | 国标4位带开关插座 | 个 | 51 |  |
| 16 | 排插2 | 国标2位带开关插座 | 个 | 8 |  |
| 17 | 电源一键启动设备 | 含空开、继电器、配电箱及内部线材，对现有机房电源线路进行改造施工，实现机房一键断电和送电。 | 套 | 12 |  |
| 18 | 视频线 | 20米VGA或HDMI线，根据现有旧设备进行配线，长度根据现场位置进行配置 | 根 | 12 |  |
| 19 | 投影吊架 | 国产2米伸缩投影机吊架 | 套 | 5 |  |
| 20 | 施工辅料 | 综合布线及多媒体安装辅料，标签、扎带、三通、胶布、燕尾丝、胀管、穿线管等辅材辅料 | 批 | 12 |  |
| 21 | 综合布线施工费 | 计算机教室内，电脑桌椅摆放固定、强弱电线缆综合布线。含机柜电源、网线敷设及交换机的安装。 | 点 | 538 |  |
| 22 | 桥架安装施工费 | 金属桥架安装，含安装所需材料 | 米 | 480 |  |
| 23 | 多媒体设备安装费 | 教室内多媒体控制台、音响、话筒、投影、幕布、大屏等多媒体设备拆卸安装及调试，包含安装所需的各类连接线。 | 套 | 12 |  |
| 24 | 技术服务 | 拆挪设备后，对设备安装检修，技术人员对520台电脑进行检查、整备、按教室使用要求摆放到位，问题电脑进行调整和维修。对12间计算机网络进行调试，保证教室网络使用正常。 | 项 | 12 |  |
| 其他要求： - 投标人须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新合格产品。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。 - 本项目所涉及的桥架安装、线缆敷设等施工应符合相关验收规范、标准（包括不限于：《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013、《综合布线系统工程验收规范》GBT 50312-2016等），投标人对工程质量负责。 - 投标报价是履行合同的最终报价，均为人民币报价。包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 |  |  |  |  |  |